晋江市医院晋南分院

心电网络信息系统项目报价单

| 心电网络信息系统项目要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务描述 | 服务期限 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 心电网络信息系统 | - 1、建设以心电图室为诊断核心网络系统服务平台。实现网络接收，门诊与病房心电图原始数据、动态心电图原始数据、运动心电图原始数据、网络出诊断，采用WEB发布报告的工作模式。 - 2.系统与医院原有HIS、PACS、电子病历、体检系统等对接，实现调取患者申请信息，将诊断后的结果发布，提供临床医生客户端的浏览、分析测量、下载打印等电子化模式。 - 3.通过在床旁建立心电采集，采用网络或WIFI的无线网络传输方式，也可以选择4G/5G传输，直接取代以往心电医生携带较重的心电图机床旁检查，回到心电图室进行报告，在经过传递到临床科室。避免浪费大量的人力、物力、财力，且工作效率低下，大大缩短了了病人的诊断时间，让不良影响的问题充分得到解决。 - 4.在长期的积累过程中，形成具有学术研究的心电图病例，改变以往无病历可查、可用的状态，真正的实现心电信息的综合管理，助力临床培训，科研工作。 - 5.搭建心电图信息化工作流程，从预约登记、分诊、检查、报告、实现全自动信息流。 - 6.具有可靠的数据备份机制，支持异地备份，制定实时和定时备份计划，确保数据安全。 7.实现诊断报告模板化、规范化，报告集中管理打印。 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

公司盖章：